## Содержание
Содержание
1. Краны
11ч37п, 11ч38п, 11ч8бк, 11ч16бк, 11ч25бк, 11ч12бк, 11ч18бк, 11ч3бк, 11ч6бк, 11б41п/11б41п3,
11ч6бк, 11б6бк, 11б38бк, КРТП, 11б7бк, 10б8бк1, 10б9бк, 10б19бк1, 11лс60п.
2. Клапана обратные, затворы
19с49нж, 19с53нж, 19с47нж, ПТ44151-300, 19с38нж, 19с46нж2, 16с10нж, 16с13нж, 16лс48нж, 19нж47нж,
19нж53нж, 19нж63нж, 19нж11бк, 19нж38нж, 19нж10бк, 16нж10нж, 16нж13нж, 16нж48нж, 16кч11р, 16ч3бр,
16б1бк, 16кч9п, 16кч9нж, 16ч14п, 16п6бк, 19ч21бр/р, 19ч19р, 19ч16бр, 19ч24бр.
32с910р, 32ч306р/ 32ч906р, 32ч326р/ 32ч926р.
3. Вентили (Клапаны) запорные
15с65нж, 15с94бк, 15с51п, 15с18п, 15с11п, 15с13бк, 15с13п, 22с60р, 15с10п, 14с26п, 14с27п, 14с20п, 15с22нж,
15с922нж, 15с53бк, 15с52нж9/10/11, ВЗ-100, 15лс9бк, 15с54бк/п, ББББ491112, 15с57бк, 15лс67бк, ВК-94,
13нж47п, 13нж18п1, 15нж65п34, 15нж65бк/п/нж, 15нж58бк/п, 15нж64бк, 15нж6бк, 15нж13бк, 14нж26п2, 15нж22бк,
15нж54бк, 15нж57бк, 15нж56бк, 15нж956бк, 15тн3бк, 13тн1п, 13тн2п, 15кч73гм, 15кч63гм, 15ч93эм, 15ч94эм,
15ч95эм, 15ч91эм, 15ч74п1,15ч75п1, 15ч76п1, 15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2, 15вч998п, 15кч47эм, 15кч18п(3п, 4п),
15кч11р, 15ч14п/бр, 15кч16п, 15кч12п, 15кч80п, 15кч37п, 15кч22нж, 15кч922нж, 13с803р, 13с804р, 15б3р, 15б1п, 1б1р, 15б859п.
4. Клапаны предохранительные
17с11нж, 17с12нж, 17с28нж, 17с6нж, 17с25нж, 17с14нж, 17с16нж, 17с21нж, 17с17нж, 17нж17нж, 17с23нж, 17с13нж, 17с85нж, 17с7нж
17с3нж, 17с5нж, 17с52п, 17ч18бр, 17ч19бр.
5. Клапаны регулирующие
18ч2бр, 21б4бк, 21ч4нж, 21ч5бк, 21ч10нж/12нж, 23кч802р, 25ч945нж, 25ч914нж, 25ч943нж, 25ч940нж, 25ч35эм/ 36эм, 25ч5п/ 7п1(2),
25ч37нж/ 38нж, 21с10нж, 22с993р, 22с32п, 15с94бк, 25с48нж/ 50нж, 25с94нж/96нж, 15нж42бк, 25нж90нж/ 92нж, 25нж48нж/ 50нж,
22нж32п, 21б4бк, 22Б16п (15б34бк), 22Б17п (15б35бк).
6. Вентили сельфонные
14с17ст (у26161), 14с17п (у26161), 14с917ст (у26161-00), 14с917п (у26161-00), ПТ26164-150М, 15с40п, 14нж1р, 14нж19п/ст,
14нж17ст (у26161-00), 14нж17п (у26161-00), 14нж917п (у26161-00), с21152-010, с21152-015, с26410-010, кз26362-015, нг26526-100
ПТ27001-100, 14нж60п, 15нж40п, 15нж940п, 15п56п, 15п57п, 15п67п, 15п65п, 15тн14п, 15тн5п, 15тн8п, 22б17/16п, 15б50р, 15б24р.
7. Задвижки
30кч70бр, 30ч906бр, 30ч907бр, 30ч915бр, 30ч3бр (МЗВ), 30ч25бр, 30ч47бр, 30ч47бк, 30с41нж, 30с941нж, 30с950нж, 30с64нж, 30с964нж,
30с99нж, 30с999нж, 30с927нж, 30с907нж/507нж, 30с65нж, 30с15нж, 30с915нж, 30с76нж, 30с976нж, 30с975нж, 30с919нж, 31с916нж, 31с45нж,
31лс77нж, 30с42нж/942нж, 30с46нж/946нж, 30с947/547нж, 30нж41нж, МА11071-07 /10, 30нж941нж, 30нж65нж, 30нж15нж, 31нж11нж,
30нж46/546нж, 31нж45нж, 30нж42нж, 30нж46нж, 30нж947нж/547нж, 30тн12п.
8. Запорное устройства указателя уровня, конденсатоотводчики, элеваторы водоструйные.
12б1бк, 12нж13бк, 12б3бк, 12с13бк, 12нж13бк2, 12нж13бк4, 12нж13бк16, 12нж3бк, 45ч15нж, 45ч13нж, 45ч12нж, 45с22нж, 45с13нж, 45с15нж,
45нж13нж, 40с10бк.
9. Энергетическая арматура

## 1. Краны
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Краны
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
Краны чугунные
11ч38п кран шаровый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масла, до +100°С | 15 | 10 | 83 | 0.8
| 20 |  | 27 | 1.2
| 25 |  | 183 | 1.7
| 32 |  | 57 | 2.4
| 40 |  | 116 | 3.5
| 65 |  | 0 | 6
| 80 |  | 73 | 8.7
11ч37п кран чугунный шаровый проходной сальниковый, газ, воздух, вода, пар, нефтепродукты и другие слабоагрессивные среды, до +200 °С | 50 | 10 | 33 | 18
| 50 |  | 26
| 65 |  | 39 | 23
11ч8бк кран пробковый проходной сальниковый фланцевый, вода, нефть, масла до +100°С | 25 | 10 | 16 | 3.4
| 40 |  | 87 | 7.3
| 50 |  | 0 | 10.6
| 65 |  | 0 | 16.8
| 80 |  | 0 | 22.8
| 100 |  | 0 | 28.8
11ч16бк кран конусный проходной сальниковый фланцевый, жидкая щелочь до +100 °С | 80 | 16 | 4 | 40
| 100 |  | 0 | 75
| 150 |  | 0 | 140
11ч25бк кран пробковый трехходовой сальниковый фланцевый, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 50 | 16 | 8 | 34.7
| 65 |  | 7 | 42.5
| 100 |  | 5 | 100
11ч18бк кран пробковый трехходовой конусный сальниковый фланцевый, вода, нефть, масла, до +100 °С | 25 | 6.3 | 73 | 4.4
| 40 |  | 62 | 10.4
| 50 |  | 15 | 11.3
| 65 |  | 7 | 16
| 80 |  | 0 | 31.2
| 100 |  | 0 | 44.6
11ч3бк кран проходной пробковый натяжной муфтовый, топливный газ, до +50 °С | 25 | 1 | 39 | 0.9
| 32 |  | 68 | 1.4
| 40 |  | 0 | 2
| 50 |  | 0 | 3.4
| 65 |  | 37 | 5.7
| 80 |  | 7 | 8.7
11ч6бк кран пробковый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масло, до +100 °С | 15 | 10 | 24 | 0.6
| 20 |  | 0 | 1
| 25 |  | 43 | 1.7
| 32 |  | 0 | 2.4
| 40 |  | 54 | 3.5
| 50 |  | 17 | 6.2
| 65 |  | 23 | 12.2
Краны бронзовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
КВ-15 кран водоразборный латунный | 15 |  | 26 | 0.2
Головка вентильная ГВЗ-15 (ПЗ.9808-015) |  |  | 102 | 0.1
11б38бк кран трехходовой натяжной с фланцем для манометра муфтовый, | 15 | 16 | 82 | 0.2
КРДП (11б25бк) кран регулирующий муфтовый, вода, пар при температуре до 150 °С | 15 | 10 | 203 | 0.4
КРТП кран регулирующий трехходовой сальниковый пробковый муфтовый с фиксатором, вода, пар, до +150 °С | 20 | 10 | 57 | 0.4
КРДШ кран двойной регулировки шаровой, вода, пар, до +150 °С | 15 | 10 | 98 | 0.4
10б8бк1 кран пробно-спускной с изогнутым спуском цапковый, вода, нефтепродукты, до +100 °С | 6 | 10 | 84 | 0.2
| 10 |  | 48 | 0.3
| 15 |  | 0 | 0.4
| 20 |  | 0 | 0.7
10б9бк кран пробно-спускной сальниковый, с прямым спуском, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 10 | 10 | 84 | 0.3
| 15 |  | 97 | 0.5
| 20 |  | 82 | 0.6
11б17бк кран бронзовый трехходовой, вода, нефть и масло, до +100 °С | 40 | 6 | 8
| 80 |  | 18
10б19бк1 кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском и ниппелем, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 10 | 6 | 54 | 0.4
Краны стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
11с7бк кранпроходной сальниковый с паровым обогревом, каменноугольные смолы, пеки, битум, нафталиновые фракции и другие вязкосыпучие смеси, до +100 °С | 50 | 10 | 10 | 32.6
| 80 |  | 6 | 61.4
КШЦП кран шаровой цельносварной под приварку, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, до +200 °С | 15 | 16 | 31 | 0.7
| 20 |  | 42 | 1
| 25 |  | 17 | 1.2
| 32 |  | 24 | 2.3
11лс60п кран пробковый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масло, до +100 °С | 50 | 80 | 26 | 14
| 50 |  | 0 | 15
| 80/50 |  | 6 | 17
| 80 |  | 0 | 35.7
| 100 |  | 0 | 53
Note on C23: User: Ру6
Note on C82: User: ПТПА г. Пенза
Note on C83: User: ТПА г. Алексин
Note on C84: User: ТПА г. Алексин
Note on C85: User: ПТПА г. Пенза
Note on C86: User: ПТПА г. Пенза
Note on E77: User: с КОФ

## 2. клап. обр., затворы
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Клапаны обратные
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Кол-во. | масса
Клапаны обратные стальные
19с49нж клапан обратный поворотный с концами под приварку, вода, пар (нефть, нефтепродукты, масла) от -40 до +40°С | 600 | 25 | 3 | 616
| 800 |  | 1 | 930
| 1000 |  | 1 | 1120
19с339р (ИА1010-600) клапан герметический вентиляционный, воздух вентиляционных систем до +40°С | 600 | 0.05 | 2 | 200
19с940р (ИА 01011) клапан герметический вентиляционный, воздух вентиляционных систем до +40°С | 800 | 0.05 | 1 | 446
19с47нж клапан обратный поворотный с концами под приварку, вода, пар при температуре до +450°С | 200 | 40 | 4 | 32
| 300 |  | 0 | 75
| 400 |  | 0 | 120
| 600 |  | 0 | 340
| 800 |  | 1
19с73нж клапан обратный поворотный межфланцевый вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425°С. | 150 | 40 | 0 | 50
ПТ44151-300 клапан обратный поворотный межфланцевый, вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425°С. | 300 | 40 | 2 | 209
ПТ44072-400М клапан (затвор) обратный, вода, пар, нефтепродукты до +300 ºС | 400 | 40 | 3 | 195
19с38нж клапан обратный поворотный межфланцевый, вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425 ºС | 40 | 64 | 24
| 50 |  | 37
| 80 |  | 8
| 100 |  | 11
| 150 |  | 12
| 150 |  | 0 | 82
| 200 |  | 1 | 135
| 300 |  | 2 | 209
19с68нж клапан обратный поворотный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +425°С. | 250 | 63 | 2 | 290
19с46нж клапан обратный поворотный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +425°С. | 300 | 160 | 4
16с10нж клапан обратный подъемный фланцевый, применяется для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200 ºС | 25 | 16 | под заказ | 7
| 32 |  |  | 8.5
| 40 |  |  | 9.4
| 50 |  |  | 12.6
| 65 |  |  | 20.8
| 80 |  |  | 28
| 100 |  |  | 35.5
16с13нж клапан обратный подъемный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей до +420 ºС | 40 | 40 | по запросу | 10.5
| 50 |  |  | 12
| 65 |  |  | 23.3
| 80 |  |  | 27.3
| 100 |  |  | 37.1
125
| 150 |  |  | 82.7
| 200 |  |  | 160
16лс48нж клапан обратный подъемный муфтовый, вода и пар технического назначения, воздух, газ, жидкие и газообразные нефтепродукты от -60 до 425 ºС | 15 | 160 | 0 | 1.24
| 20 |  | 8 | 1.47
| 25 |  | 0 | 2.32
Клапаны обратные нержавеющие
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Кол-во. | масса
19нж15нж клапан обратный поворотный фланцевый, агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до+600 ºС | 200 | 16 | 3 | 170
19нж47нж клапан обратный поворотный под приварку, вода, пар, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды от -60 до+450 ºС | 200 | 40 | 3 | 22
| 300 |  | 0 | 75
| 600 |  | 2 | 120
19нж53нж клапан обратный поворотный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты от -60 до +600 °С | 50 | 40 | 0 | 24
| 80 |  | 4 | 36
| 100 |  | 2 | 51
| 150 |  | 0 | 116
| 200 |  | 0 | 179
19нж63нж клапан обратный поворотный фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до +450°С | 50 | 40 | 5 | 8
| 80 |  | 0 | 15
| 100 |  | 2 | 24
| 150 |  | 0 | 56
| 200 |  | 0 | 105
19нж11бк клапан обратный поворотный фланцевый, жидкие и газообразные нефтепродукты от -100 до +600°С | 50 | 40 | 0 | 10
| 80 |  | 12 | 18.5
| 100 |  | 7 | 27
| 200 |  | 0
19нж38нж клапан обратный поворотный межфланцевый, агрессивные среды до +425°С | 150 | 63 | 3 | 82
| 200 |  | 2 | 135
19нж18нж клапан обратный поворотный фланцевый, среда - жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы до +600°С | 50 | 63 | 0 | 35
| 80 |  | 0 | 55
| 100 |  | 1 | 85
| 150 |  | 2 | 165
16нж13нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар, нефтепродукты, агрессивные и технические жидкости до +420°С | 15 | 40 | под заказ
20
25
16нж10нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар, нефтепродукты, агрессивные и технические жидкости до +420°С | 32 | 16 | под заказ | 4.3
| 40 |  |  | 9.4
| 50 |  |  | 12.6
| 65 |  |  | 20.8
| 80 |  |  | 28
| 100 |  |  | 35
| 150 |  |  | 78
16нж48нж клапан обратный, вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до +425°С | 25 | 160 | под заказ | 6.9
| 25 |  | 21 | 2.5
Клапаны обратные чугунные
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Кол-во. | масса
16кч11р клапан обратный подъемный муфтовый, вода до +50°С | 15 | 16 | 8 | 0.5
| 20 |  | 0 | 0.8
| 40 |  | 18 | 3
| 50 |  | 0 | 4
16кч3бр клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар до +225°С | 25 | 16 | 0 | 3.3
| 40 |  | 84 | 7
| 50 |  | 34
16б1бк клапан обратный подъемный, вода, пар до +200°С | 15 | 16 | 0 | 0.1
| 20 |  | 0 | 0.3
| 25 |  | 0 | 0.5
| 40 |  | 0 | 1.4
| 50 |  | 0 | 2.2
16ч6п,бр,нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар до +225°С | 40 | 16 | 4
| 65 |  | 34 | 18
| 80 |  | 4 | 23.5
| 100 |  | 2 | 35.5
| 150 |  | 4 | 74
16кч9п/нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар, нефтепродукты до+220°С/до+300°С | 32 | 25 | 49 | 5.8
| 40 |  | 93 | 8
| 50 |  | 0 | 10
| 65 |  | 8 | 20
16ч14п клапан обратный подъемный с полиэтиленовым покрытием фланцевый, слабые агрессивные среды NaCl до 10%, NaOH до 20%, HCl до 12%, H2SO4 до 8% при +60°C | 50 | 6 | 8 | 10.6
| 80 |  | 0 | 16
| 100 |  | 0 | 18
| 150 |  | 4 | 36.6
16п6бк клапан обратный прямоточный фланцевый, агрессивные жидкие среды от-30 до+70°C | 32 | 6 | 12
| 50 |  | 8 | 2.2
19ч21бр клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый вода, пар до +225 °C | 50 | 16 | по запросу | 2.4
| 80 |  | по запросу | 4
| 100 |  | по запросу | 5.5
| 150 |  | по запросу | 11.6
| 200 |  | по запросу | 25
| 250 |  | 8 | 33.7
| 500 |  | 0 | 183
| 600 |  | 1 | 237
19ч21р клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый вода до +50°C | 400 | 10 | 0 | 128.3
| 500 |  | 0 | 183
| 600 |  | 1 | 237
19ч19р клапан чугунный обратный поворотный фланцевый, вода, пар до +120°C | 800 | 10 | 0 | 784
| 1000 | 10 | 2 | 1133
19ч16бр клапан чугунный обратный поворотный фланцевый, вода, пар до +120°C | 50 | 10 | 24 | 24
| 80 |  | 0 | 37
| 200 |  | 0 | 148
| 250 |  | 2 | 166
19ч24бр клапан обратный поворотный фланцевый, вода до +100°C | 300 | 16 | 2 | 112
| 400 |  | 0 | 210
Затворы
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Кол-во. | масса
32а5р затвор (задвижка) алюминиевая шланговая, жидкие агрессивные среды, пульпы, кислоты при температуре до+110 °С | 25 | 10 | 18 | 4
| 32 |  | 7 | 5.3
| 40 |  | 34 | 6.8
32с910р затвор дисковый штампосварной фланцевый, вода до +200°С | 300 | 10 | 5
| 400 |  | 1 | 255
| 600 |  | 2 | 550
| 800 |  | 2 | 870
| 1000 |  | 0 | 1305
| 1000 |  | 0 | 1305
32с930р затворы дисковые с концами под приварку, холодная ,горячая вода, воздух до +200°С | 400 | 25 | 0 | 390
| 500 |  | 0 | 780
| 600 |  | 1 | 1045
32ч306р/ 32ч906р затворы поворотные дисковые фланцевые, вода до +100°C | 500 | 10 | 4 | 360/410
| 600 |  | 4 | 460/510
| 800 |  | 6 | 710/760
32ч326р/ 32ч926р затворы поворотные дисковые фланцевые, вода до +100°C | 500 | 10 | 2 | 553/578
| 600 |  | 0 | 647/673
| 800 |  | 0 | 1005/1033
Затвор дисковый MHW с редуктором SCS14 (VANNESA) | 500 | 16 | 3 | 643
Note on B35: User: МЗ 44005
Note on B36: User: Л44082-300-07
Note on C31: User: под приварку
Note on C34: User: ПТ44151-300-07ХЛ
Note on C91: User: фланц. присоединение
Note on C92: User: муф/муф
Note on C100: User: 16кч3п 26 шт. 16кч3р 84 шт.
Note on C108: User: 16ч6бр 22 шт. 16ч6р 12 шт.
Note on C112: User: 16кч9нж 32 шт. 16кч9п 17 шт.
Note on C113: User: 16кч9нж 65 шт. 16кч9п 28 шт.
Note on C114: User: 16кч9п 12 шт.
Note on C115: User: 16кч9п 8 шт.
Note on C138: User: 19ч16р
Note on C146: User: фланц. 2шт. привар. 3шт.
Note on C148: User: 30с910р Ду600 Ру16 2 шт.

## 3. вент. запор.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
По Вашему желанию производится дополнительная комплектация запорной арматуры следующими изделиями:
монтажными комплектами с плоскими (ГОСТ 12820-80) и воротниковыми (ГОСТ 12821-80) фланцами;
Вернуться к содержанию
Клапаны (вентили) запорные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
Клапаны (вентиля) запорные стальные
13с804р(ПЗ26237-015) клапан запорный электромагнитный, аммиак, газообразные среды от -40 до +100°С | 15 | 2.3 | 5 | 2.6
13с803р(ПЗ26227) клапан запорный электромагнитный, аммиак, вода и пар, газообразные среды от –20 до +50°С | 10 | 2.3 | 0 | 2.4
| 15 |  | 4 | 2.6
15с3п клапан запорный стальной муфтовый, газообразные среды, нефтепродукты до +425°С | 20 | 10 | 69 | 3.1
15с832р вентиль стальной запорный с эл.магнитным приводом, аммиак, пресная вода, воздух до +100°С | 15 | 16 | 36 | 3.2
15с80бк вентиль запорный муфтовый, вода, воздух, до +100°С | 6 | 16 | 8 | 0.2
15с94бк1 (КЗ27002) вентиль регулирующий проходной фланцевый, жидкий и газообразный аммиак, от -40 до +150°С | 20 | 25 | 84 | 4.6
| 25 |  | 0 | 5.3
| 32 |  | 18 | 7
15с51п (КЗ 22083) вентиль запорный сальниковый фланцевый, жидкий и газообразный амиак с маслами ха, ха23, ха30, от -40 до +150°С | 20 | 25 | 63 | 4.4
| 25 |  | 0 | 5
| 32 |  | 21 | 7
15с18п вентиль запорный проходной фланцевый, жид. и газообр. аммиак, топливный газ, от -40 до +150°С | 40 | 25 | 32 | 16
| 50 |  | 0 | 18.5
| 65 |  | 0 | 32.8
| 80 |  | 23 | 39.5
| 100 |  | 22 | 56
| 125 |  | 14 | 83
| 150 |  | 8 | 100
| 200 |  | 9 | 149
15с11п вентиль запорный сальниковый, жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ, от -40 до +150°С | 10 | 25 | 438 | 0.5
15с13бк вентиль запорный угловой сальниковый, жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ | 10 | 25 | 54 | 0.5
22с60р клапан запорный угловой, жидкий и газообразный аммиак от -40 до +150°С | 32 | 25 | 63
15с10п вентиль запорный сальниковый, жидкий и газообразный аммиак, от -40 до +150°С | 15 | 25 | 563 | 2
14с26п клапан запорный проходной штуцерно-торцевой, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел, от -40 до +150°С | 6 | 25 | 26 | 1.3
| 15 |  | 43 | 2.2
| 20 |  | 59 | 3.4
| 25 |  | 0
14с27п вентиль угловой цапковый, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел, от -40 до +150°С | 6 | 25 | 35 | 1.32
| 15 |  | 0 | 2.11
| 20 |  | 18 | 3.44
14с20п вентиль запорный проходной, хладон и другие среды, от -40 до +150°С | 20 | 25 | 6
| 25 |  | 39 | 5.7
| 32 |  | 22 | 6.4
| 200 |  | 3 | 184
15с22нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, не агрессивные к стали 20Л, до +425°С | 20 | 40 | 29 | 5.2
| 25 |  | 26 | 6
| 32 |  | 47 | 11
| 40 |  | 51 | 14.9
| 50 |  | 8 | 18.5
| 65 |  | 8 | 34.5
| 80 |  | 26 | 38.2
| 100 |  | 10 | 52.7
| 125 |  | 0 | 83
| 150 |  | 3 | 105
| 200 |  | 5 | 167
15с922нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, не агрессивные к стали 20Л, до +425°С | 50 | 40 | 0 | 45
| 65 |  | 24 | 84
| 80 |  | 3 | 88
| 100 |  | 4 | 99
| 150 |  | 8 | 230
| 200 |  | 0 | 320
15с52нж9 вентиль стальной запорный проходной фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 43 | 6.5
| 20 |  | 64 | 8.7
| 25 |  | 0 | 10.8
| 32 |  | 34 | 15.7
| 40 |  | 41 | 17.5
15с52нж10 вентиль стальной запорный проходной с ответными фланцами, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 43 | 6.5
| 20 |  | 64 | 8.7
| 25 |  | 0 | 10.8
| 32 |  | 34 | 15.7
| 40 |  | 41 | 17.5
15с52нж11 вентиль стальной запорный проходной под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 0 | 5.4
| 20 |  | 47 | 6.1
| 25 |  | 0 | 7.1
| 32 |  | 0 | 10.3
| 40 |  | 32 | 12.7
ВЗ-100 вентиль запорный проходной сальниковый под приварку, вода, пар, до +450°С | 20 | 100 | 12 | 2.8
| 25 |  | 37 | 3.9
| 32 |  | 42 | 6.8
15лс9бк клапан запорный проходной, жидкая и газообразная углекислота, до +150°С | 10 | 100 | 0 | 1.2
| 15 |  | 12 | 1.8
ББББ491112.003 (ВПЭМ) вентиль игольчатый, агрессивные среды, от-60 до +82°С | 5 | 350 | 0
ББББ491112.002 (ВПМ) вентиль игольчатый, агрессивные среды, от-60 до +82°С | 5 | 350 | 0
22лс69нж клапан запорный угловой фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до+150°С | 10 | 400 | 4 | 3
| 25 |  | 2 | 11.7
| 40 |  | 13 | 24.3
15с57бк вентиль запорный стальной , среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, при температуре до +300°С; | 15 | 160 | 27 | 5,3/3,3
| 20 |  | 36 | 7,1/3,8
| 25 |  | 23 | 9,3/4,5
15с68нж клапан запорный сальниковый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300°С | 25 | 160 | 35 | 12.8
15с67бк клапан запорный игольчатый, вода, пар и жидкие газообразные нефтепродукты, до +450°С | 20 | 160 | 32
| 25 |  | 8
Клапаны (вентели) запорные нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
13нж47п (КЗ26411-015) клапан сальниковый с обогревом под приварку, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150°С | 15 | 6 | 14
13тн2п клапан запорный проходной прямоточный фланцевый, жидкие и газообразные среды, по отношению к которым титан коррозионностоек до +200°С | 32 | 11.2 | 4 | 4.2
| 80 |  | 5
| 100 |  | 6 | 25
| 200 |  | 0 | 92
13нж18(918)п клапан запорный проходной с парообогревом, среды, по отношении к которым применяемые материалы коррозионно­стойки до +200°С | 40 | 16 | 13
15нж65п34 вентиль запорный проходной фланцевый, пар, вода, конденсат, агрессивные среды при температуре до +200°С | 15 | 16 | 24 | 3.2
| 20 |  | 74 | 4.7
| 25 |  | 18 | 5.7
15нж65бк/п вентиль запорный проходной фланцевый, жидкие и газообразные агрессивные среды | 32 | 16 | 0 | 6.2
| 40 |  | 0 | 11.8
| 50 |  | 3 | 13.7
| 65 |  | 7 | 26.9
| 80 |  | 12 | 29.4
| 100 |  | 7 | 47.4
| 125 |  | 4 | 67
| 150 |  | 4 | 99
15нж58бк вентиль запорный прямоточный фланцевый, жидкие коррозионные среды слабой агрессивности до +300°С | 25 | 16 | 0 | 7
| 32 |  | 0 | 8.6
| 40 |  | 0 | 12.4
| 50 |  | 16 | 13.5
| 80 |  | 16 | 31.2
| 100 |  | 0 | 48
15нж64бк клапан запорный фланцевый, агрессивная, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки при температуре до +300°С | 15 | 16 | 67 | 3.6
| 20 |  | 68 | 4.9
| 25 |  | 12 | 5.9
15нж4бк вентиль запорный угловой, жидкий хлор от-50 до +50°С | 15 | 25 | 5 | 1.3
15нж6бк клапан запорный проходной муфтовый, жидкие и газообразные агрессивные среды до +300°С | 6 | 25 | 53 | 0.3
| 15 |  | 34 | 0.9
15нж13бк вентиль запорный угловой сальниковый, агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +300°С | 6 | 25 | 0 | 0.3
14нж22п вентиль запорный угловой фланцевый, хладон и другие среды от-150 до +150°С | 25 | 25 | 0 | 5.5
14нж26п2 клапан запорный сальниковый, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел при температуре от -40 до +150 °С | 15 | 25 | 27 | 2.2
15нж22бк вентиль запорный проходной фланцевый, жидкая или газообразная, по отношению к которой применяемый материалы коррозионностойки до +425°С | 15 | 40 | 0 | 4.2
| 25 |  | 0 | 6
| 32 |  | 0 | 9
| 40 |  | 12 | 14
| 50 |  | 6 | 18
| 65 |  | 5 | 26
| 80 |  | 11 | 36
| 100 |  | 0 | 55
| 150 |  | 0 | 103
| 200 |  | 1 | 168
15нж68нж клапан запорный сальниковый, жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, не агрессивные к материалам деталей клапанов до +425°С | 15 | 160 | 4 | 8.1
| 15 |  | 17
| 25 |  | 4 | 15.3
15нж54бк вентиль проходной запорный игольчатый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +300°С | 15 | 160 | 8 | 0.5
15нж57бк вентиль запорный, жидкие и газообразные коррозионные среды слабой агрессивности до +300°С | 15 | 160 | 38 | 3.3
| 20 |  | 0 | 3.8
| 25 |  | 0 | 4.5
15нж56бк вентиль запорный проходной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +200°С | 15 | 200 | 57 | 4
15нж956бк вентиль запорный проходной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +200°С | 15 | 200 | 0 | 20.8
КС7142(АЗК-10-15/250) клапан запорный продувочный угловой, воздух и продукты его разделения, в том числе кислород, до +80°С | 15 | 250 | 4 | 3
КС7155(АЗК-10-6/250) клапан запорный продувочный угловой, воздух и продукты его разделения, в том числе кислород, до +80°С | 6 | 250 | 2 | 0.4
КС 7104(АЗТ-10-4/250) клапан запорный угловой, воздух и продукты его разделения, в том числе кислород, до +80°С | 4 | 250 | 37 | 0.3
22нж69нж клапан запорный угловой фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +400°С | 10 | 400 | 4 | 3
| 25 |  | 2 | 11.7
| 40 |  | 13 | 24.3
Клапаны (вентили) запорные чугунные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
15ч73гм вентиль диафрагмовый гуммированный фланцевый, вода, пар, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ 22-24, ХФ 220-16, ХА-30) до 10% от -40 до +150 °С | 40 | 10 | 7
| 80 | 6 | 24 | 15
| 100 |  | 6 | 19
15ч63гм вентиль прямоточный гуммированный фланцевый, аммиак, вода и пар, нефтепродукты от -40 до +150 °С | 125 | 6 | 0 | 56.8
| 150 |  | 0 | 72.7
| 200 |  | 0 | 128.5
15ч93эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 15 | 16 | 43 | 2.9
| 20 |  | 41 | 5.3
| 25 |  | 57 | 5.8
15ч94эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 32 | 10 | 8 | 8.6
| 40 |  | 12 | 9.6
| 50 |  | 0 | 13.8
| 65 |  | 12 | 16.8
15ч95эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 80 | 6 | 29 | 34.5
15ч91эм вентиль диафрагмовый эмалированный фланцевый, пищевые среды от -15 до +70 °С. | 150 | 6 | 4 | 83
| 200 |  | 7 | 127.7
15ч74п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 15 | 16 | 26 | 3.2
| 20 |  | 0
15ч75п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 25 | 10 | 37 | 6.1
| 32 |  | 49 | 8
| 40 |  | 19 | 12.6
| 50 |  | 0 | 14
15ч76п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 80 | 6 | 32 | 35
15ч74п2 вентиль запорный мембранный фторопластом фланцевый, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +130 °С | 15 | 16 | 84 | 3.2
15ч75п2 вентиль запорный мембранный фторопластом фланцевый, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +130 °С | 25 | 10 | 81 | 6.1
| 32 |  | 17 | 8
| 50 |  | 0 | 14
15кч47эм вентиль угловой нижнего спуска эмалированный фланцевый, для воды, пара и газа с t до + 200 °С. Среда — жидкие агрессивные среды при температуре от -15 до +120 °С; пищевые среды при температуре от -15 до +70 °С. | 50 | 6 | 5 | 8.8
| 100 |  | 0 | 25.4
| 125 | 10 | 3
15кч11р клапан пожарный запорный угловой, предназначен для подачи воды при тушении пожара из сети водопровода от +1 до +50 °С. | 50 | 16 | 29 | 4.2
15кч19п/9п клапан запорный проходной фланцевый, вода, пар, воздух до+ 225º С. | 25 | 16 | 124 | 3.6
| 32 |  | 38 | 3.6
| 40 |  | 183 | 5.5
| 50 |  | 42 | 10.3
15ч14п/бр вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +225°С. | 65 | 16 | 32 | 21.3
| 80 |  | 0 | 27.7
| 100 |  | 24 | 39.5
| 125 |  | 12 | 57.6
| 150 |  | 17 | 83.3
| 200 |  | 9 | 135
15кч12пМ клапан запорный фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ12-18, ХФ22-24, ХФ220-16, ХА-30) до 10% вода от -40 до +150°С. | 20 | 25 | 32 | 3.5
| 25 |  | 24 | 4
15кч80п клапан запорный фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ22-24, ХФ220-16, ХА -30) до 10%, вода, пар от -30 до +120°С. | 32 | 25 | 0 | 8
| 40 |  | 16 | 10.1
| 50 |  | 7 | 11.3
15кч37п клапан запорный угловой фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ 22-24, ХФ 220-16, ХА-30) до 10% при температуре от -40 до +150°С | 25 | 25 | 28 | 4.4
15кч16п1 клапан запорный фланцевый, вода, перегретый пар при температуре до+225 °С. | 32 | 25 | 22 | 8
| 40 |  | 35 | 9.7
| 50 |  | 34 | 12.7
| 65 |  | 14 | 24.9
| 80 |  | 5 | 32.3
15кч22нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +300 °С | 40 | 40 | 14 | 12.5
| 50 |  | 0 | 14.5
| 65 |  | 32 | 26
| 80 |  | 43 | 33.5
15кч922нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +300 °С | 50 | 40 | 7 | 45.8
Клапаны (вентили) запорные бронзовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
15б859п(ПЗ26291) клапан запорный электромагнитный, пар, конденсат от +20 до +180°С | 10 | 6 | 258 | 0.9
| 15 |  | 119 | 0.9
15б818р(ПЗ26237-15) вентиль мембранный с электромагнитным приводом | 15 |  | 44 | 1.6
15б806р2(ПЗ26227) вентиль мембранный с электромагнитным приводом, жидкий хладон -22 с маслом ХС 40 | 10 |  | 25 | 1.5
| 15 |  | 8 | 1.7
15Б3р вентиль запорный бронзовый муфтовый, вода до + 90 º С | 15 | 10 | по запросу | 0.2
| 20 |  |  | 0.3
| 25 |  |  | 0.8
| 32 |  |  | 1.1
| 40 |  |  | 1.3
| 50 |  |  | 1.9
15б34бк(22б16п) | 6 | 16 | 0 | 1.2
| 10 |  | 32 | 1.5
15б35бк(22б17п) клапан вакуумный латунный угловой штуцерно-муфтовый | 6 | 16 | 0 | 1.2
| 10 |  | 64 | 1.5
22б17п(УФ29044) клапан угловой запорный цапковый, жидкий и газообразный хладон с маслами, фреон до +120°С | 6 | 25 | 26 | 1.1
| 10 |  | 0 | 1.4
22б16п(УФ26055) клапан запорный сильфонный проходной штуцерный, жидкий и газообразный хладон с маслами, до +120°С | 6 | 25 | 0 | 1.2
| 10 |  | 19 | 1.5
15б1п вентиль запорный муфтовый, вода, пар при температуре до + 200 º С | 15 | 16 | по запросу | 0.2
| 20 |  |  | 0.3
| 25 |  |  | 0.6
| 32 |  |  | 0.8
| 40 |  |  | 1.4
| 50 |  |  | 1.9
ВВ-88 вентиль баллонный водородный, водород | 40 | 200 | по запросу | 0.6
15б14п (К23064-02.010) клапан запорный угловой цапковый, кислород газообразный, до + 50 º С | 10 | 200 | 3 | 3.2
Note on C59: User: 15с22п Ду80 ру40 15шт. 15с22нж Ду80 Ру40 11 шт.
Note on C92: User: с КОФ, креп. и линз
Note on C93: User: с КОФ, креп. и линз
Note on C145: User: 15нж22нж
Note on C146: User: с КОФ
Note on C147: User: муфта/муфта
Note on C149: User: присоед. (м-ц)
Note on C158: User: с КОФ, креп. и линз
Note on C159: User: с КОФ, креп. и линз
Note on D98: User: с КОФ
Note on E98: User: Аркор 25 шт. Икар 15 шт.
Note on E106: User: 13тн1п Ду80 Ру16 1 шт. 13тн2п Ду80 4 шт.
Note on E124: User: 15нж58бк 9 шт. 15нж58п 7 шт.
Note on E127: User: 15нж64бк(х17н13м3т) 22шт.

## 4. клап. предохр.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Вернуться к содержанию
Клапаны предохранительные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
17ч18бр клапан предохранительный однорычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 25 | 16 | 36 | 4.6
| 40 |  | 0 | 8.9
| 50 |  | 0 | 16
| 80 |  | 28 | 31
| 100 |  | 9 | 49
17ч19бр клапан предохранительный двухрычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 80 | 16 | 8 | 34
17с11нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный с колпаком цапковый, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +425°С | 15 | 16 | 0 | 2.5
| 25 |  | 4 | 5.1
17с12нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый, аммиак, хладон, жидкие и газообразные среды до +225°С | 50 | 16 | 12 | 14.9
17с28нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +250°С | 50 | 16 | 6 | 18
| 80 |  | 8 | 28
17с3нж клапан предохранительный однорычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие или газообразные среды до +425°С | 50 | 25 | 0 | 19
| 80 |  | 8 | 32.2
17с5нж клапан предохранительный двухрычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие или газообразные среды до +425°С | 80 | 25 | 12 | 39.2
17с52п (КЗ53051) клапан предохранительный фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 10 | 320 | 5
| 25 |  | 9
| 32 |  | 2
СППКР
17с25нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 25 | 40 | 2 | 23
17с6нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 16 | 0 | 29
| 80 |  | 20 | 40
| 100 |  | 0 | 53
| 150 |  | 7 | 94
| 200 |  | 2 | 180
17с21нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 40 | 1 | 31
| 80 |  | 12 | 44
| 100 |  | 2 | 58
17с12нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый, аммиак, хладон, жидкие и газообразные среды до +225°С | 80 | 40 | 3 | 44
17с14нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 63 | 6 | 42
| 80 |  | 8 | 56
| 100 |  | 3 | 158
СППК
17с14нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 25 | 40 | 2 | 23
17с7нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 16 | 0 | 29
| 80 |  | 18 | 40
| 100 |  | 0 | 53
| 150 |  | 1 | 94
| 200 |  | 0 | 180
17с23нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 40 | 2 | 28
| 80 |  | 21 | 51
| 100 |  | 4 | 56
| 150 |  | 12 | 120
17с85нж/17с16нж1 клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 63 | 3 | 45
| 80 |  | 4 | 60
| 100 |  | 6 | 87
Note on C36: User: 17с17нж
Note on C50: User: 17с13нж

## 5. клап. регул.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Клапаны регулирующие, регуляторы давления
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
Клапаны регулирующие чугунные
18ч2бр регулятор давления прямого действия "после себя" и "до себя"пружинный фланцевый, вода, пар до +225°С | 25 | 16 | 17 | 6.4
| 50 |  | 0 | 17.2
| 80 |  | 8 | 44
| 100 |  | 3 | 61.5
| 125 |  | 1 | 93
| 150 |  | 1 | 122.8
21ч4нж регулятор давления прямого действия «после себя», вода, пар до +225°С | 25 | 16 | 0
| 50 |  | 0
| 80 |  | 14
21ч5бк регулятор давления прямого действия «после себя», вода, пар до +225°С | 80 | 16 | 8 | 34.4
| 100 |  | 12 | 59
| 125 |  | 0 | 115
21ч12нж регулятор давления прямого действия до себя, жидкая и газообразная неагрессивная при температуре до +300°С | 50 | 16 | 12 | 73-92
| 80 |  | 6 | 80.5-104.5
| 100 |  | 4 | 98-121.3
| 150 |  | 3 | 146-168
21ч10нж регулятор давления прямого действия после себя, жидкая и газообразная неагрессивная при температуре до +300°С | 50 | 16 | 14 | 73-92
| 80 |  | 5 | 80.5-104.5
| 100 |  | 7 | 98-121.3
| 150 |  | 7 | 146-168
21ч14нж ( УФ 63015) "До себя" регулятор давления прямого действия с пружиной, жидкие и газообразные неагрессивные до +200°С | 50 | 16 | 6 | 26
21ч13нж ( УФ 63014) "После себя" регулятор давления прямого действия с пружиной, жидкие и газообразные неагрессивные до +200°С | 50 | 16 | 3 | 26
25ч914нж клапан регулирующий двухседельный фланцевый, вода, пар до +200°С | 50 | 16 | 0
| 80 |  | 17
| 100 |  | 0 | 100
| 150 |  | 0 | 153
| 200 |  | 0 | 310
| 250 |  | 0 | 426
| 300 |  | 0 | 680
25ч943нж клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 15 | 16 | 12 | 18
25ч940нж клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +220°С | 25 | 16 | 11 | 23
| 40 |  | 2 | 28
| 50 |  | 27 | 35
| 80 |  | 13 | 68
25ч35эм/ 36эм клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +220°С | 20 | 6 | 3 | 23.5
| 25 |  | 14 | 24.5
| 32 |  | 18 | 37.5
| 40 |  | 0 | 38
| 50 | 4 | 9 | 58.4
| 65 | 3 | 21 | 61.4
| 80 |  | 4 | 70.4
| 100 |  | 13 | 74.4
25ч5п/7п клапан регулирующий диафрагмовый футерованный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкая и газообразная коррозионная: при температуре +60 °С (материал футеровки корпуса - полиэтилен), при температуре +110 °С (материал футеровки корпуса - фторопласт 42ЛД), при температуре +130 °С (материал футеровки корпуса - фторопласт 2М-Ж) | 15 | 10 | 24 | 13.7
| 20 | 10 | 7 | 15
| 25 | 6.3 | 10 | 21.3
| 32 | 6.3 | 23 | 33.5
| 40 | 6.3 | 5
| 50 | 4 | 3 | 55
| 80 | 3 | 14 | 60
| 100 | 3 | 0 | 118
25ч37нж/38нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +300°С | 15 | 16 | 1
| 20 |  | 4
| 25 |  | 13 | 24
| 40 |  | 9
| 50 |  | под заказ | 45
| 80 |  | под заказ | 70
| 100 |  | 5 | 127
| 150 |  | 0 | 181
| 200 |  | 1 | 365
| 250 |  | 1 | 488
| 300 |  | 0 | 734
Клапаны регулирующие стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
21с10нж регулятор давления рычажный прямого действия фланцевый, жидкие и газообразные среды при температуре до +300 °С | 50 | 63 | 0 | 83.4
| 80 |  | 0 | 114
| 100 |  | 0 | 128
| 150 |  | 2 | 205
22с60р клапан запорный углавой цапковый, аммиак от -40 до +150°С | 32 | 25 | 57
22с32п клапан отсечной с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый «нз», газообразные среды, нефтепродукты до +120°С | 25 | 25 | 0 | 30
| 50 | 25 | 18 | 46.3
15с94бк вентиль регулирующий проходной фланцевый, жидкий и газообразный аммиак от -40 до +150°С | 20 | 25 | 49 | 4.6
| 25 |  | 0 | 5.3
25с48нж/ 50нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +220°С | 25 | 63 | 12 | 36
| 40 |  | 0 | 54
| 50 |  | 0 | 62
| 80 |  | 3 | 107
| 100 |  | 2 | 172
| 150 |  | 1 | 275
| 200 |  | 1 | 500
Клапаны регулирующие нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
25нж90нж/92нж клапан регулирующий сильфонный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкие и газообразные, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся с рабочей средой | 25 | 40 | 2 | 49.5
| 50 | 40 | 2 | 62
25нж48нж/50нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты | 25 | 63 | 10 | 36
| 80 |  | 5 | 107
| 150 |  | 1 | 275
| 200 |  | 1 | 500
22нж83нж (С26543) клапан отсечной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +200°С | 10 | 63 | 136 | 4.2
22нж32п клапан НЗ отсечной фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки при температуре до +120°С | 25 | 25 | 3 | 30
| 32 |  | 0 | 34.7
| 40 |  | 9 | 43.2
| 50 |  | 0 | 46.3
| 80 |  | 18 | 70
22нж615нж клапан отсечной сильфонный с пневмоприводом "НЗ", водные растворы красителей с содержанием кислот и щелочей до +140°С | 50 | 16 | 12 | 28
22нж629п клапан прямоточный с пневмоприводом двустороннего действия, суспензия полиэтилена в бензине или метаноле, пары изопентана, полимерстирола, стирола и других малоагрессивных сред до +200°С | 50 | 16 | 8 | 24
22нж628п клапан прямоточный с пневмоприводом "Н3" (в конструкции клапана предусмотрен ручной дублер), вода, пар, агресивные среды до +200°С | 80 | 16 | 3 | 64.7
22нж79п клапан отсечной фланцевый, жидкие среды, газ, нефть до +200°С | 50 | 40 | 0 | 40
22нж38нж (УФ96219) клапан отсечной фланцевый, дизельное топливо, керосин, 15% раствор моноэтаноламина до +200°С | 50 | 100 | 9 | 124
Клапаны регулирующие бронз.
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
21б4бк регулятор давления прямого действия «после себя» муфтов./фланц., водяной пар, вода, воздух до + 225 °С | 25 | 16 | 21 | 6
| 50 | 16 | 22 | 12.3
Note on B101: User: (С26543-010)
Note on B107: User: (У96475-1М)
Note on B108: User: (У21201М)
Note on B109: User: (У96507-080)
Note on B110: User: (ПФ96001)
Note on C30: User: 21ч10/12бр
Note on C115: User: 21б4бк (муфт.) 12 шт. 21б4бк (флан.) 10 шт.

## 6. вент. сильф.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
вентиля сильфонные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
Вентиля стальные
14с17ст вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +350°С | 10 | 10 | 0 | 2
| 15 |  | 0 | 2.4
| 20 |  | 0 | 6.6
| 25 |  | 0 | 6.6
| 32 |  | 45 | 8.1
| 40 |  | 39 | 15.3
| 50 |  | 0 | 18.1
| 65 |  | 10 | 33
| 80 |  | 7 | 39.2
| 100 |  | 12 | 61
14с17п вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200°С | 10 | 10 | 0 | 2
| 20 |  | 0 | 6.6
| 25 |  | 0 | 6.6
| 40 |  | 7 | 15.3
| 50 |  | 5 | 18.1
| 65 |  | 0 | 33
| 80 |  | 8 | 39.2
| 100 |  | 0 | 61
14с917ст вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +350°С | 20 | 10 | 7 | 46.4
| 25 |  | 3 | 46.4
| 32 |  | 0 | 48.1
| 40 |  | 3 | 55.3
| 65 |  | 3 | 113
| 80 |  | 4 | 118
14с917п вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200°С | 20 | 10 | 3 | 46.4
| 32 |  | 2 | 48.1
| 40 |  | 7 | 55.3
| 50 |  | 1 | 57.1
ПТ26164-150М вентиль сильфонный с концами под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +350°С | 150 | 25 | 5
15с23п клапан трехходовой сильфонный фланцевый, аммиак, фреон, жидкие и газообразные углеводороды с содержанием масел до +200°С | 25 | 25 | 29 | 15
| 50 |  | 8 | 25
22лс86п клапан запорный проходной сильфонный, жидкий и газообразный хладон, хладон и аммиак с маслами, маслоаммиачные и маслохладоновые смеси до +150°С | 10 | 25 | 34 | 2.1
| 15 |  | 29 | 2.1
15с40п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, вода, пар, природный газ, нефтепродукты, хладон с содержанием масел до +200°С | 40 | 40 | 11 | 17.2
| 50 |  | 4 | 14
| 65 |  | 14 | 26.6
| 100 |  | 2 | 51.3
| 125 |  | 0 | 79
Вентиля нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
14нж1р вентиль сильфонный вакуумный цапковый с ниппелями, газообразные среды до +50°С | 3 | 0.5 | 42
| 4 |  | 0
| 10 |  | 0
| 20 |  | 87
14нж19п/ст клапан запорный сильфонный, | 6 | 23 | 0 | 1.4
| 10 |  | 18
| 15 |  | 63
14нж17ст вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +350°С | 10 | 10 | 0 | 2
| 15 |  | 83 | 2.4
| 20 |  | 0 | 6.6
| 25 |  | 0 | 6.6
| 32 |  | 2 | 8.1
| 40 |  | 14 | 15.3
| 65 |  | 14 | 33
| 80 |  | 0 | 39.2
| 100 |  | 0 | 61
14нж17п вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +200°С | 10 | 10 | 0 | 2
| 15 |  | 12 | 2.4
| 20 |  | 0 | 6.6
| 25 |  | 2 | 8.1
| 32 |  | 12 | 6.6
| 40 |  | 6 | 15.3
| 50 |  | 37 | 18.1
| 65 |  | 9 | 33
| 80 |  | 4 | 39.2
| 100 |  | 7 | 61
14нж917ст вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +350°С | 15 | 10 | 3
| 20 |  | 4
| 65 |  | 6
| 100 |  | 6
14нж917п вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +200°С | 40 | 10 | 3 | 55.3
| 50 |  | 2 | 57.1
| 80 |  | 2 | 118
| 100 |  | 6 | 136
15нж66п клапан сильфонный с дублирующим сальником, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200°С | 25 | 40 | 4 | 11.5
| 50 | 40 | 1 | 19.5
с26354 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +140°С | 65 | 10 | 15
| 150 |  | 1
Н 26319 вентиль сильфонный проходной штуцерно-торцевой, воздух, азот, хладон до +50°С | 10 | 110 | 47 | 2.2
с21152-010 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 10 | 200 | 54
| 15 |  | 82
с21152-015 клапан запорный сильфонный под приварку, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 15 | 200 | 84
с26410 клапан сильфонный с концами под приварку, теплоноситель первого контура, парогазовая смесь, кислота, щелочь, азот, конденсат, вода контура многократной принудительной циркуляции до +200°С | 10 | 200 | 0 | 0.7
| 15 |  | 2 | 0.7
КЗ 26411(13нж47п2) клапаны асептические сильфонные, газообразные среды, нефтепродукты до +150°С | 15 | 6 | 10 | 2.5
КЗ26362 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 10 | 40 | 92
| 10 |  | 12
| 15 |  | 57
| 25 |  | 17
ПТ27001-100 | 100 | 25 | 5
14нж60п вентиль сильфонный вакуумный цапковый с ниппелями, вакуум до+50°С | 15 | 0.6 | 18
15нж40п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, хладон с содержанием масел от-100 до+200°С | 32 |  | 8 | 8.2
| 40 |  | 7 | 17.2
| 50 |  | 0 | 14
| 65 |  | 4 | 26.6
| 100 |  | 6 | 51.3
| 150 |  | 2 | 83.5
15нж940п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, хладон с содержанием масел от-100 до+200°С | 50 | 40 | 0 | 14
| 100 |  | 3 | 51.3
| 150 |  | 0 | 83.5
вентиль запорный фланцевый сильфонный РЗВК аналог (15нж66п) | 15 | 25/40 | 27 | 4.8
| 20 |  | 0 | 6.4
| 25 |  | 9 | 7.1
| 32 |  | 8 | 9.9
| 40 |  | 0 | 18.4
| 80 |  | 7 | 43.2
| 100 |  | 3 | 67.2
Вентиля пластмассовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
15п56п вентиль прямоточный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 | 31
| 50 |  | 0
15п57п вентиль прямоточный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 | 0
| 100 | 6 | 0 | 13.3
15п67п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 25 | 6 | 0 | 2.8
| 32 |  | 0 | 2.9
| 50 |  | 0 | 4.2
15п65п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 | 0 | 2.9
Вентиля титановые
15тн14п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 100 | 16 | 1 | 32
15тн5п2(1)М клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 25 | 16 | 14 | 3.3
15тн8п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 50 | 16 | 0 | 12.3
| 150 |  | 2 | 80
Вентиля бронзовый
15б50р клапан запорный сильфонный вакуумный цапковый, инертный газ, воздух, до +60°С | 10 | 2.5 | 68 | 0.9
| 20 |  | 23 | 1.5
15б34бк(22б16п) | 6 | 16 | 0 | 1.2
| 10 |  | 32 | 1.5
15б35бк(22б17п) клапан вакуумный латунный угловой штуцерно-муфтовый | 6 | 16 | 17 | 1.2
| 10 |  | 64 | 1.5
22б17п(УФ29044) клапан угловой запорный цапковый, жидкий и газообразный хладон с маслами, фреон до +120°С | 6 | 25 | 0 | 1.1
| 10 |  | 0 | 1.4
22б16п(УФ26055) клапан запорный сильфонный проходной штуцерный, жидкий и газообразный хладон с маслами, до +120°С | 6 | 25 | 0 | 1.2
| 10 |  | 0 | 1.5
15б24р запорный сильфонный вакуумный фланцевый, инертный газ, воздух, до +60°С | 25 | 2.5 | 0 | 1.2
Note on B58: User: (КЗ 26164)
Note on B114: User: ст. 10Х17Н13М3Т
Note on C100: User: с коническим редуктором под приварку
Note on C126: User: +70°С
Note on C137: User: 15б50р-3М (Рр 1) 17шт.

## 8. задвиж.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Вернуться к содержанию
Задвижки
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
Задвижки чугунные
30ч7бк задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, топливный газ до +100°С | 300 | 10 | 9 | 246
30кч70бр задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая, бензин, керосин, воздух до +100°С | 40 | 16 | 18 | 3.8
30ч906бр задвижка под электропривод, параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, загрязненные неабразивными материалами, неагрессивные жидкости при температуре до +225°С | 100 | 10 | 8 | 62
| 150 |  | 12 | 95
| 200 |  | 7 | 165
| 250 |  | 0 | 212
| 300 |  | 0 | 287
30ч25бр задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, вода до +100°С | 500 | 10 | 3 | 562
30ч706бр (31ч718бр) задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным флнцевая с гидроприводом, вода до +50°С | 50 | 10 | 10
| 80 |  | 12 | 70
| 100 |  | 2 | 80
| 150 |  | 26 | 120
| 200 |  | 0 | 160
| 250 |  | 0 | 250
| 300 |  | 0 | 303
30ч47бр задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, вода до +100°С | 150 | 10 | 13 | 72.8
| 200 |  | 16 | 123
| 350 |  | 2 | 325
30ч47бк задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, природный газ до +100°С | 50 | 6 | 0 | 19
| 80 |  | 0 | 33.2
| 100 |  | 0 | 42.9
| 150 |  | 0 | 72.2
Задвижки стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса
30с41нж задвижка стальная, клиновая, литая фланцевая с выдвижным шпинделем, вода, пар, природный газ, нефтепродукты до +425°С | 250 | 16 | 3 | 265
| 300 |  | 4 | 310
| 300 |  | 2 | 405
| 350 |  | 6 | 420
| 400 |  | 3
| 400/300 |  | 3 | 440
30с941нж задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +425°С | 250 | 16 | 2
| 300 |  | 4 | 395
| 350/300 |  | 5 | 500
| 350 |  | 2
| 400 |  | 3 | 800
| 500 |  | 0 | 1180
| 600 |  | 2 | 2100
30с950нж/30с941нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +200°С | 800 | 16 | 2 | 2120
30с964нж/30с564нж задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +425°С | 50 | 25 | 6 | 32
| 80 |  | 8 | 50
| 200 |  | 2 | 368
| 300 |  | 6 | 470
| 300/250 |  | 4 | 450/405
| 400 |  | 0 | 715/625
| 500 |  | по заявке | 1370/1320
30с99нж задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 80 | 25 | 0 | 31
| 100 |  | 5 | 45
| 150 |  | 3 | 148
| 200 |  | 8 | 204
| 250/200 |  | по заявке | 259
30с999нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 100 | 25 | 0 | 74
| 150 |  | 0 | 90
| 200 |  | 5 | 170
| 250 |  | 3 | 300
30с927нж задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланевая, жидкие и газообразные не агрессивные нефтепродукты, вода и пар до+425°С | 400 | 25 | 0 | 749
| 500 |  | 3 | 1598
| 600/500 |  | 3 | 1360
| 600/500 |  | 3
30с927нж задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланевая, жидкие и газообразные не агрессивные нефтепродукты, вода и пар до+425°С | 800 | 25 | 1 | 4230
30с907нж/507нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар до+300°С | 400 | 25 | по заявке
500
600
30с907нж/507нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем под приварку, вода, пар до+300°С | 300 | 25 | по заявке
| 400 |  |  | 560
| 500 |  |  | 1080
| 600 |  |  | 1515
30с65нж задвижка стальная штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая / под приварку, вода, пар до+300°С | 100 | 25 | 0 | 52
| 150 |  | 5 | 76
| 200 |  | 10 | 123
| 250/200 |  | 8 | 138
30с15нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 50 | 40 | 0 | по запросу
| 80 |  | 16
| 100 |  | 0
| 150 |  | 2
| 200 |  | 2
| 250/200 |  | 1
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 300 | 40 | 6 | 609
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 50 | 40 | 2 | по запросу
| 80 |  | 14
| 100 |  | 12
| 150 |  | 2
| 200 |  | 2
| 250/200 |  | 1
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 500 | 40 | 1 | 1745
30с76нж задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+300°С | 50 | 63 | 18 | 42
| 80 |  | 14 | 69
| 100 |  | 10 | 115
| 150 |  | 20 | 215
| 200 |  | 4 | 323
| 250/200 |  | 3 | 345
30с976нж задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+300°С | 80 | 63 | 6 | 60
| 100 |  | 0 | 78
| 150 |  | 5 | 148
| 200 |  | по заявке | 418
| 250/200 |  | по заявке | 485
| 250 |  | 0 | 498
| 300 |  | 3 | 898
| 400/300 |  | 2 | 1158
| 500 |  | по заявке | 2085
| 1200 |  | 1 | 14260
30с975нж задвижка клиновая стальная литая с невыдвижным шпинделем под приварку, вода, пар, нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла до+300°С | 500 | 64 | 2 | 2085
30с919нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку, нефть, нефтепродукты, синтетические масла, нефтехимические продукты до+425°С | 500 | 80 | 1 | 2130
31с916нжБ задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая, среды жидкие и газообразные, нормальные и взрывоопасные при температуре до+300°С | 100 | 100 | 3 | 210
| 150 |  | 0 | 342
| 200/150 |  | 0 | 430
31с945нж/45нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+425°С | 150 | 160 | 10 | 350/260
31лс77нж задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая, жидкие и газообразные среды малой или повышенной коррозионной активности до+450°С | 15 | 160 | 0
| 20 |  | 10
| 25 |  | 8
| 32 |  | 0
| 40 |  | 31
30с42/942нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 150 | 10 | 3 | 63
| 200 |  | 0 | 97/160
| 250 |  | 1 | 119/185
| 300 |  | 3 | 167/220
30с46/946нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 400 | 6 | 2 | 250/309
| 500 |  | 4 | 396/506
| 600 |  | 3 | 541/651
30с947/547нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 800 | 4 | 1 | 1136/1042
| 1000 |  | 2 | 1221/1127
| 1200 |  | 2 | 2032/1842
Задвижки из нержавеющий стали
30нж42/942нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 150 | 10 |  | 63
| 200 |  |  | 97/160
| 250 |  |  | 119/185
| 300 |  |  | 167/220
30нж46/946нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 400 | 6 |  | 250/309
| 500 |  |  | 396/506
| 600 |  |  | 541/651
30нж41/941нж задвижка стальная, клиновая, литая фланцевая с выдвижным шпинделем, вода, пар, природный газ, нефтепродукты до +425°С | 250 | 16 |  | 265
| 300 |  |  | 310
| 300 |  |  | 405
| 350 |  |  | 420
400
| 400/300 |  |  | 440
30нж65нж задвижка стальная штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая / под приварку, вода, пар до+300°С | 100 | 25 |  | 52
| 150 |  |  | 76
| 200 |  |  | 123
| 250/200 |  |  | 138
30нж99нж задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 80 | 25 |  | 31
| 100 |  |  | 45
| 150 |  |  | 148
| 200 |  |  | 204
| 250/200 |  |  | 259
30нж15нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 50 | 40 |  | по запросу
80
100
150
200
250/200
Note on B119: User: 31с45нж 7шт. 30с945нж 3 шт.
Note on C40: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C43: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина 1шт. У 2шт. ХЛ
Note on C46: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C54: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C56: User: под приварку
Note on C76: User: 30с987нж (ИА13138-300)

## 9. зап. устройства указ. уровня
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Запорное устройство указателя уровня
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса | Среда
12б1бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 16 | 0 | 2.4 | вода и пар до+225°С
12б2бк запорные устройства указателей уровня фланцевое | 20 | 16 | 0 | 2.9 | вода и пар до+225°С
12б3бк запорные устройства указателей уровня фланцевое | 20 | 25 | 0 | 4.1 | вода и пар до+250°С
12с13бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 24 | 3.2 | вода и пар до+250°С
12нж13бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 6 | 3.2 | жидкие и газообразные среды до+250°С
12нж13бк2 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 24 | 3.4 | жидкие и газообразные среды до+250°С
12нж13бк4 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 67 | 2.8 | жидкие и газообразные среды до+200°С
12нж13бк16 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 2 | 2.8 | жидкие и газообразные среды до+200°С
Конденсатоотводчики
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса | Среда
Конденсатоотводчик чугунный
45ч15нж конденсатоотводчик термодинамический муфтовый с обводом | 15 | 16 | 32 | 2.1 | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 43 | 2.7
| 25 |  | 0 | 4.4
| 32 |  | 23 | 5.4
| 40 |  | 6 | 8.8
| 50 |  | 5 | 11.5
45ч13нж конденсатоотводчик поплавковый муфтовый | 15 | 16 | 0 |  | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 8 | 7
| 25 |  | 0 | 8.6
| 40 |  | 11 | 16.5
| 50 |  | 0 | 26.5
45ч12нж конденсатоотводчик термодинамический муфтовый | 15 | 16 | 114 | 1 | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 0 | 1.5
| 25 |  | 11 | 2
| 32 |  | 38 | 3.5
| 40 |  | 57 | 4.5
| 50 |  | 22 | 7
Конденсатоотводчик стальной
45с22нж конденсатоотводчик термодинамический фланцевый | 25 | 100 | 0 | 7.7 | пар, конденсат до +300°С
| 50 |  | 3
45с13нж конденсатоотводчик термодинамический под приварку | 10 | 40 | 18 |  | пар, конденсат до +300°С
| 15 |  | 131 | 1
| 25 |  | 6 | 1.7
| 32 |  | 0 | 2.8
| 40 |  | 14 | 4
| 50 |  | 0 | 6
конденсатоотводчик биметаллический тип ВК-15 под приварку | 40 | 25 | 62
45с15нж1 конденсатоотводчик термодинамический | 15 | 40 | 22 |  | пар, конденсат до +300°С
Конденсатоотводчик нержавеющий
45нж13нж конденсатоотводчик термодинамический с патрубкамипод приварку | 15 | 40 | 0 | 1 | пар, конденсат до +300°С
| 25 |  | 0 | 1.7
| 32 |  | 0 | 2.8
| 40 |  | 12 | 4
Элеватор водоструйный
40с10бк |  |  | №1
сталь, фланцевый для понижения |  |  | №2
температуры и циркуляции воды |  |  | №3
Ру 16, T 150оС |  |  | №4

## 11. энергет. арм.
общество с ограниченной ответственностью
«Омега-Арм»
Тел/факс (8412) 20-38-35, 20-38-39, 30-75-41
E-mail: omegaarm@mail.ru
http:omega-arm.ru
c. 89273610851- Михаил
Вернуться к содержанию
Продукция ОАО "Сибэнергомашь" г. Барнаул
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса | Среда
Задвижка клиновая двухдисковая сальниковая с патрубками под приварку
2с-28-2 ц / 2с-29-2к | 200 | 100 | 0 | 290/275 | вода, пар, нефтепродукты до +450°С
2с-28-3 ц / 2с-29-3к | 250 | 100 | 2 | 420/405
2с-26-4 / 2с-27-4 | 300 | 63 | 0 | 374/356
2с-28-4ц | 300 | 100 | 2 | 435
2с-27-5к | 350/300 | 63 | 3 | 570
Затворы обратные
3с-6-1 | 20 | 100 | 0 | 2.2 | вода, пар, нефтепродукты до +250°С
3с-6-3 | 32 | 100 | 8 | 3.2
3с-6-4 | 40 | 100 | 0 | 5.6
Клапаны регулир. поворотные под приварку
6с-13-1 | 80 | 100 | 24 | 104 | вода, пар до +450°С
6с-13-2 | 100 | 100 | 23 | 96
6с-13-3 | 150 | 100 | 2 | 131
6с-7-6 | 200 | 25 | 4
6с-13-4 | 200 | 63 | 2
6с-13-5 | 250 | 100 | 2 | 275
6с-13-5 | 250 | 63 | 1
Клапаны предохр. угловые пружинные
7с-6-1 | 150 | 40 | 3 | 135 | пар до +450°С
7с-6-2 | 200 | 40 | 1 | 225
7с-6-3 (7с-4-3) | 250/350 | 25 | 7 | 375
Клапаны регул. игольчатые с рычагом, сальниковые с патрубками под приварку
9с-4-1-1 | 20 | 63 | 0 | 4.2 | вода, пар до +425°С
9с-4-2 | 32 | 63 | 21 | 5.1
9с-3-3-2 | 50 | 63 | 22 | 7.7
Продукция ОАО "Красный котельщик" г. Таганрог
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | масса | Среда
Клапан запорный проходной сальниковый с концами под приварку
Т-108Б | 50 | 100 | 4 | 39 | пар, вода до +450°С
Т-109Б | 100 | 100 | 6 | 121.6
Т-110Б | 100 | 100 | 6 | 156.3
Т-111Б | 100 | 100 | 0 | 149.5
Т-112Б | 150 | 100 | 2 | 225
Т-113Б | 150 | 100 | 0 | 245
Клапаны обратные под приварку
Т-18Б1 | 50 | 64 | 15 | 22.7 | вода,пар до +250°С
Т-118б | 100 | 100 | 10 | 81 | вода,пар до +250°С
Т-122бс | 150 | 100 | 4 | 122 | вода,пар до +300°С
Т-123бс | 200 | 100 | 3 | 176 | вода,пар до +300°С
Клапан дроссельный
Т-20Б | 50 | 64 | 4 | 52.3 | вода до +250°С
Клапаны регулирующие
Т-33Б | 50 | 100 | 7 | 25 | вода до +300°С
Т-34Б | 80 | 100 | 0 | 32
Т-35Б | 100 | 100 | 6 | 98.6
Т-36Б | 150 | 63/100 | 3 | 106.2
Т-138БМ-02 | 300 | 100 | 1 | 291
Регуляторы питания-перелива
Т-23 | 80 | 25 | 0 | 102.4 | вода до +223°С
Т-24 | 100 | 25 | 0 | 104.3